Výzva na predloženie ponuky k zákazke

Obec Veľká Dolina ako verejný obstarávateľ Vás vyzýva v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky za účelom výberu zhotoviteľa prác na predmet zákazky:

Názov zákazky:

Modernizácia verejného osvetlenia

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:			Obec Veľká Dolina

Adresa	:		Obecný úrad vo Veľkej Doline č.282, 951 15

IČO:			00308552

DIČ:			2021252805

Kontaktná osoba:	Dana Cesneková

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky bude výmena svietidiel verejného osvetlenia.

Rozsah plnenia:

70ks svietidiel a ich montáž

Miesto plnenia:

Veľká Dolina

Termín realizácie:

Marec 2014

Predpokladaná hodnota zákazky:

29.999,00 EUR bez DPH

Podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť platný doklad uchádzača o oprávnení výkonu podnikateľskej činnosti v danej oblasti (postačuje fotokópia oprávnenia).

Lehota na predloženie ponuky:

Ponuku je možné predložiť do 20.02.2014 do 12,00 hod. s označením „ Cenová ponuka – verejné osvetlenie – neotvárať“.

Ponuku možno predložiť v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke poštovou zásielkou alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa na adresu:

Obec Veľká Dolina, Obecný úrad vo Veľkej Doline č. 282, 951 15, alebo elektronicky na mailovú adresu: starostka.vd@gmail.com.

Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá, v prípade takto doručenej písomnej ponuky bude uchádzačovi vrátená neotvorená.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena v EUR vrátane DPH na základe splnenia nasledovných podmienok:

- Najnižšia spotreba energie pri zabezpečení osvetlenia podľa  STN 13201 podľa zaradenia a charakteru komunikácií.

- Minimálna životnosť svietidiel 150 000 hod.

- Merný svetelný tok min. 130 lm/W.

- Záruka na svietidlá: elektrická časť min. 5 rokov, mechanická časť min. 10 rokov.

- Pokles osvetlenia počas životnosti max. 10% za každých 50 000 hod.

- Optika TS – optika svietidiel v závislosti na osvetľovanej komunikácii tak, aby táto bola čo najrovnomernejšie osvetlená

- Bezúdržbovosť počas životnosti ( týka sa aj umývania svietidiel ).

- Vyžarovanie 0 – vého osvetlenia do horného priestoru.

- Antivandalská úprava.

- Farba svetla biela 5700K.

- Krytie IP66.

- Kĺbový výložník.

- Prevádzka navrhovaných svietidiel v SR min. 4 roky.

- Svetlo nesmie obsahovať UV, ani infra žiarenie ( zabráni sa zhromažďovaniu hmyzu ).

- Celohliníková konštrukcia.

- Bez presklenia osvetľovacích telies ( led diód ).

Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva.

Typ zmluvy:

zmluva zhotovenie prác

Zmluvné podmienky:

- fakturácia bude vykonaná  nasledovne:

25% pri podpise zmluvy a zvyšok po dokončení prác

- návrh zmluvy vypracuje verejný obstarávateľ

Dôvody na zrušenie verejného obstarávania:

- nebola predložená ani jedna ponuka

- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“

- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená